Согласно заключению к протоколу испытаний   № 12799 от 08.05.2019 г., проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», питьевая вода, подаваемая в систему водоснабжения Песковатского сельского поселения соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям. Имеется превышение содержания железа. Населению рекомендуется пользоваться бытовыми фильтрами для очистки питьевой воды.