АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАРАШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2021                                             № 8а

Об утверждении программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Шарашенского

сельского поселения Алексеевского муниципального

района на 2021-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом Шарашенского сельского поселения, администрация Шарашенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проект подпрограммы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шарашенского сельского поселения Алексеевского муниципального района на 2021-2030 годы.(Прилржение).

2. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального обнародования,  а также путем размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации Шарашенского сельского поселения.

3. Постановление от  11.12.2013 г. № 94 «Об утверждении «Программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Шарашенского

сельского поселения Алексеевского муниципального района на 2014-2020 годы.» Считать утратившим силу.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления   оставляю за собой.

Глава Шарашенского

сельского поселения                                                                         А.В. Курин

Утверждаю:_________________

Глава   Шарашенского сельского

поселения  Алексеевского

муниципального района

А.В. Курин

- Программа

- комплексного развития

- систем коммунальной инфраструктуры

- Шарашенского сельского поселения

- Алексеевского муниципального района

- на период 2021-2030 годы

Содержание

- Паспорт                                                                                                        	                    3

- Введение 	                                                                                                                                4

- Цели и задачи 	                                                                                                                    4

- Характеристика муниципального образования 	                                                        5

  - Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства                                   муниципального образования, города.                                                                              6

  - Демографическая ситуация. Прогноз динамики численности                                           населения.                                                                                                                             9

  - Территориальное планирование. 	                                                                                 10

- Комплексное развитие систем водоснабжения   	                                                         10

  - Анализ существующей организации систем водоснабжения.              	                     10

  - Баланс водопотребления.   	                                                                                             11

  - Характеристика основных проблем систем водоснабжения.   	                                 11

  - Основные направления в решении проблем систем водоснабжения.                            12

  - Технические характеристики системы водоснабжения.   	                                             12

  - Оценка экономической эффективности. 	                                                                     13

- Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО 	                     14

  - Общие положения. 	                                                                                                         14

  - Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика                 технологического процесса и техническое состояние оборудования.                           14

  - Потребители. 	                                                                                                                    14

  - Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество,                         экологические требования.                                                                                                15

  - Перечень мероприятий. 	                                                                                           15

    - Паспорт

| Наименование программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шарашенского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2021-2030г». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Генеральный план развития муниципальных образований Алексеевского муниципального района |
| Заказчик Программы | - Администрация Шарашенского сельского поселения Алексеевского муниципального района |
| Разработчик Программы | - Администрация Шарашенского сельского поселения Алексеевского муниципального района |
| Исполнители Программы | - Администрация Шарашенского сельского поселения Алексеевского муниципального района |
| Цели Программы | - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищнокоммунальных услуг нормативного качества; |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; |
| Срок реализации Программы | 2021- 2030 годы |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, районного бюджета и средств бюджета Шарашенского сельского поселения: |
| Прогноз ожидаемых социально- экономических результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищнокоммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет администрация Шарашенского сельского поселения. |

    - Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом Шарашенского сельского поселения.

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

В Шарашенского сельском поселении Алексеевского муниципального района по итогам 2020 года износ водопроводных сетей составляет 100%. Основным направлением развития коммунальных объектов должна быть замена сетей и оборудования, а также модернизация инженерной инфраструктуры.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса Шарашенского сельского поселения Алексеевского муниципального района являются:

- высокий износ оборудования и устаревшие технологии, эксплуатация полностью амортизированных (изношенных) сетей;

Развитие и модернизация модели функционирования организаций коммунального сектора с целью улучшения условий проживания населения на территории Солонцовского сельского поселения требует комплексного и системного подхода, то есть определяет необходимость использования программно-целевого метода решения указанных проблем, поскольку они:

- носят комплексный характер - их решение, с одной стороны, определяется динамикой экономического развития, а с другой - влияет на ее развитие;

- являются приоритетными при формировании муниципальных целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, повышения надежности обслуживания, а также развития коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для размещения отходов;

- имеют межотраслевой характер и не могут быть решены без участия органов местного самоуправления;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют привлечения бюджетных средств.

3. Цели и задачи

Целью разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шарашенского сельского поселения, является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шарашенского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  Шарашенского сельского поселения.

Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шарашенского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное   перспективное  планирование  развития   коммунальных  систем   с планом социально-экономического развития муниципальных образований.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование     механизмов     развития     энергосбережения     и     повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечение       сбалансированности       интересов       субъектов        коммунальной инфраструктуры и потребителей.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий  по  реконструкции,  модернизации  и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса  Шарашенского сельского поселения, на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

4. Характеристика  Шарашенского сельского поселения Алексеевского муниципального района.

Шарашенское сельское поселение - муниципальное образование расположено в 56 км  юго-восточнее центра ст. Алексеевской Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Граничит также с Новоаннинским, Михайловским и Кумылженским районами, Солонцовским и Краснооктябрьским сельскими поселениями.

В состав  Шарашенского сельского поселения входят:

1) х. Шарашенский, 2) х. Решетовский, 3) х. Захаровский.

Площадь –  376 га; население –  833 человека. Административный центр –  х. Шарашенский.

Железнодорожный, речной и воздушный транспорт отсутствуют.

Шарашенское сельское поселение соединяется асфальтовой дорогой, протяженностью 56 км с районным центром, далее межмуниципальной асфальтовой дорогой от ст. Алексеевской до г. Новоаннинского, протяженностью 44 км. и выходит на федеральную трассу М 6 Москва–Вологоград. В тоже время транспортное сообщение с областным центром г. Волгоградом затруднено и доступность  общественным транспортом  составляет около 4 - 5 часов.

Ближайшие железнодорожные станции: ст.Себряковская – 65 км и ст.Филоново – 50 км.

Шарашенское сельское поселение Алексеевского района является отдаленным  поселением района и находится на правом берегу реки Кумылга.  Климат полузасушливый,  резко-континентальный; почвенный покров представлен черноземами.  По всем природным условиям местность поселения переходит от лесостепи к степи. Рельеф имеет вид плосковыпуклых пространств, порезан глубокой эрозионной сетью. На территории поселения  имеются  полезные ископаемые – залежи строительного песка.

Социальная политика   администрации поселения направлена на повышение уровня жизни  и удовлетворение потребности населения в культурном и духовном росте. В  Шарашенском сельском поселении Алексеевского района идет активная работа по благоустройству территорий, большое внимание уделяется развитию культуры и спорта.

На территории поселения 6 предприятий и организаций:  сельского хозяйства, торговли. Наибольшее число предприятий и организаций представлено сельскохозяйственным производством, отрасль растениеводства и животноводства.

Здесь на черноземных почвах  выращивают зерновые культуры, подсолнечник, гречиху, кукурузу, сою, нут,  а также разводят мелкий рогатый скот. Действует 1 крупное сельскохозяйственное предприятие (ООО «КЛЮЧ-АГРО»)  и  5 ИП в сфере торговли.

5

Социальная инфраструктура Шарашенского сельского поселения Алексеевского района представлена: МБУК Шарашенский КДК, ФАП в х.Шарашенский, отделение ФГУП «Почта России». Основной объем учреждений культурно-бытового обслуживания сосредоточен в  х. Шарашенском.

В структуру системы образования  Шарашенского сельского  поселения  входят:

МБДОУ Шарашенский детский сад и МБОУ Шарашенская СОШ, расположенные в  х. Шарашенском.

В сеть объектов здравоохранения Шарашенского сельского  поселения   входит:

Фельдшерский акушерский пункт в   х. Шарашенский.

Из объектов культуры в поселении имеется  - Шарашенский СДК, библиотека, памятник Герою Советского Союза Чепрунову Г.С.

В сети объектов торговли   в поселении  функционируют 5 магазинов. Вместе с тем   многие виды социальной инфраструктуры отстают от нормативов и отсутствуют некоторые виды бытовых услуг.

4.1.  Показатели сферы жилищно – коммунального  хозяйства муниципального образования.

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

таблица 1

| Показатель | Ед. измер. | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | кв. м | 11000,0 | 11000,0 |
| В том числе |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | кв. м | 1200,0 | 1200,0 |
| из них в управлении |  |  |  |
| ТСЖ | кв. м | 0 | 0 |
| УК | кв. м | 1200,0 | 1200,0 |
| непосредственное управление | кв. м | 0 | 0 |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | кв. м | 9800,0 | 9800,0 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | кв. м | 9800,0 | 9800,0 |
| Жилой фонд не пригодный для проживания: | кв. м | - | - |
| ветхий жилой фонд | кв. м | - | - |
| аварийный жилой фонд | кв. м | - | - |
| фенольный жилой фонд | кв. м | - | - |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м. на 1 жителя | 13,20 | 13,20 |
| Количество ТСЖ | единиц | - | - |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | шт. | 720 | 720 |
| в том числе: |  |  |  |
| учета тепла | шт. | - | - |
| учета газа | шт. | 145 | 155 |
| учета электроэнергии | шт. | 525 | 525 |
| учета водоснабжения | шт. | 50 | 50 |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды | шт. | 0 | 0 |
| Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | тыс. руб. | 204,0 | 204,8 |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | 100 | 100 |
| Количество семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 2 | 4 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводы | единиц | 1 | 1 |
| ВОС-1, 2 |  | - | - |
| Протяженность сетей | км | 8,0 | 8,0 |
| Мощность водопроводов | тыс. куб. м/сут. | 0,01 | 0,01 |
| Подача воды в сети | млн. куб.м. | 0,05 | 0,05 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | млн. куб. м. | - | - |
| Отпуск воды всем потребителям | млн. куб. м | 0,05 | 0,05 |
| в том числе населению | млн. куб. м | 0,04 | 0,04 |
| на хозбытовые нужды | млн. куб. м | 0,01 | 0,01 |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |  |
| Фактическое | м3/год | 30,0 | 30,0 |
| Нормативное | м3/год | 30,0 | 30,0 |
| куб. м/год на 1 чел. |  | 30,0 | 30,0 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  | - | - |
| Мощность канализационных сооружений | т. м3/ сут. | - | - |
| Протяженность канализационных сетей | км | - | - |
| Отведено сточных вод | млн. м3 | - | - |
| в том числе пропущено через очистные сооружения | млн. м3 | - | - |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  | - | - |
| Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | км | - | - |
| Число котельных - всего (муниципальных) | единиц | - | - |
| в том числе на: |  | - | - |
| жидком топливе | единиц | - | - |
| газе | единиц | - | - |
| электроэнергии |  | - | - |
| Мощность котельных на: жидком топливе | Гкал/час | - | - |
| газе | Гкал/час | - | - |
| Выработано тепла | тыс. Гкал | - | - |
| Реализовано тепла | тыс. Гкал | - | - |
| в т.ч. населению | тыс. Гкал | - | - |
| на хозбытнужды | Гкал/кв. м | - | - |
| обеспеченность (на 1 кв. м в месяц) | Гкал/кв. м | - | - |
| ГАЗИФИКАЦИЯ | км |  |  |
| Протяженность уличной газовой сети | км | 22,0 | 22,0 |
| Общее число газифицированных квартир | единиц | 145 | 155 |
| сетевым газом | единиц | 145 | 155 |
| сжиженным газом | единиц | - | - |
| Отпущено сетевого газа всем потребителям | тыс. м³ |  |  |
| в т.ч. населению | тыс. м³ |  |  |
| Отпущено сжиженного газа всем потребителям | тонн | - | - |
| в т.ч. населению | тонн | - | - |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность линий электропередач, всего | км | 67,0 | 67,0 |
| Отпуск электроэнергии потребителям, всего | млн. кВт час |  |  |
| В том числе населению | млн. кВт час |  |  |
| Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % |  |  |

4.2. Демографическая ситуация.

Прогноз динамики численности населения.

Возрастной состав Шарашенского сельского населения Алексеевского района по состоянию на 01.01.2021 г. представляется таким образом:

- население моложе трудоспособного возраста, от 1 до 17 лет – 150 человек или 21% ;

- население в трудоспособном возрасте – 432 человека или 60,4% ;

- население старше трудоспособного возраста – 133 человека или 18,6%.

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию

в муниципальном образовании

таблица 2

| Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет |  |  |  |  |  | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Численность населения (среднегодовая) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост тыс. человек | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Миграционный прирост тыс. человек | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Динамика численности трудовых ресурсов и занятого в  экономике поселения населения

Таблица 3

| Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет |  |  |  |  | прогноз |
| Численность трудовых ресурсов тыс. человек | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Занято в экономике (среднегодовая) тыс. человек | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

4.3. Территориальное планирование.

Генеральный план Шарашенского сельского поселения принят решением Думы Шарашенского сельского поселения от 30.12.2013 г.№ 65/193 «Об утверждении генерального плана Шарашенского сельского поселения  Алексеевского  муниципального района Волгоградской области»

Основными задачами генерального плана Шарашенского сельских поселений Алексеевского муниципального района являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений,

- определение основных направлений и параметров пространственного развития района, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

Генеральный план Шарашенского сельского поселения Алексеевского муниципального района устанавливает:

- функциональное зонирование территории поселения;

- характер развития поселения с определением подсистем социальнокультурных и общественно-деловых центров;

- направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

Осуществление хозяйственной и градостроительной деятельности возможно по всей территории района с учётом приоритетов, установленных в результате комплексной оценки выявленных экологических ограничений.

- характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

- характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

5. Комплексное развитие систем водоснабжения

  - Анализ существующей организации систем водоснабжения

Технические характеристики системы водоснабжения

Таблица 4

| Наименование | Тип | Расстояние | Колво, | Протяж-ь | Средняя | степень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водозабора |  | до центра | шт. | сетей, | произ-ь | износа |
|  |  | поселения |  | км. | тыс.м3/год | % |
| артезианская скважина | ЭВЦ | на террито- рии х. Солонцовский | 1 | 5 | 10,7 | 90 |

  - Баланс водопотребления и водоотведения.

таблица № 5

| №п/п | Показатели производственной деятельности | 2018г. Факт тыс.м³. | 2020г. Факт тыс.м³ | 2025г. Прогноз тыс.м³ | 2030г. Прогноз тыс.м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Подъем воды | 4 ,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 1. | Реализация, в том числе: | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| 1.1 | Население | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| 1.2 | Население (ТСЖ, подвоз) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Организации, финансируемые из бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Муниципальные учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Технические нужды (котельные) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Собственные нужды (промывка сетей и оборудования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Потери при транспортировке | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

  - Характеристика основных проблем систем водоснабжения.

Водоснабжение сельского поселения осуществляется из закрытых источников. Мощность водопроводных сооружений составляет 0,2 тыс. куб. м в сутки. Очистка воды не осуществляется. Запас воды в системах подачи воды составляет 0,005 тыс. куб. м. Наличие глубинных водозаборных скважин – 2 шт.

Длина существующей сети водопровода составляет 10 км, из них в замене нуждаются 10 км. Мощность водопровода составляет 0,2 тыс. куб.м/сут. Отпуск воды потребителям составляет 0,032 млн. куб.м/сут., в том числе на коммунально-бытовые нужды отпускается 0,032 млн. куб.м/сут.

Потребление  воды на территории Солонцовского сельского поселения составило: в 2019 году – 0,035 тыс. куб. м.;                 в 2020 году – 0,035 тыс. куб. м.;

Одной из острых проблем в водопроводном хозяйстве является значтельный износ объектов коммунальной инфраструктуры и основных фондов.

В результате значительного износа сетей снижается надежность предоставляемых услуг водоснабжения, возникают значительные потери воды. Степень аварийности водопроводных сетей достаточно высокая.

Необходим четкий контроль расхода энергоресурсов посредством введения приборов учёта. Охват абонентов приборами учета составляет на данный момент 95%.

Высокий уровень потерь в сетях, износ сетей, аварийность систем водоснабжения характеризуют надежность снабжения потребителей водоснабжения как низкую. Высокая численность населения, получающего услугу «Водоснабжение» и непрерывная подача воды в сети обеспечивает доступность для потребителей данной услуги.

Острой проблемой является ежегодный рост тарифов на энергоресурсы и энергоносители, что приводит к росту их составляющей части в тарифе водоснабжения.

Для решения перечисленных проблем, необходимо проведение мероприятий по замене водопроводных сетей, технологического оборудования, насосного оборудования, проведение энергосберегающих мероприятий.

5.4. Основные направления в решении проблем систем водоснабжения

- таблица № 6

| № | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
|  | В сфере водоснабжения |  |
| 1 | Дефицит мощности водозаборных сооружений | Реконструкция существующих скважин. Установка насосов с большей мощностью. Замена насосного оборудования, трубопроводов, отдельных узлов. |
| 2 | Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ | Частичная замена трубопроводов на ПМД, металл, замена отдельных узлов. Установка водомеров. Замена запорной арматуры. |
| 3 | Дефицит объема сооружений для хранения питьевой воды на ВОС | Реконструкция существующих водонапорных башен объемом 25 м3. |

5.5 Технические характеристики системы водоснабжения

- Пояснительная записка по предоставлению услуги водоснабжения

- по  Шарашенскому сельскому поселению.

1. Система водоснабжения х. Шарашенский

– муниципальная собственность Шарашенского сельского поселения. Обслуживающая организация – ООО «Бытовик». Протяженность сетей – 5,0 км.

2.  2.  Водозабор подземный из глубинных скважин без очистки, глубина скважин – до 30 м. - существующая мощность – 10,7 тыс. м3 в год - текущее потребление – 8,9 тыс. м3 в год - перспективное потребление – 10,3 тыс. м3 в год.

3. Год ввода в эксплуатацию – 1967. Технического перевооружения и реконструкции водопровода проводилось частично на отдельных участках. Износ сетей составляет более 80 процентов. Необходимо предусмотреть в мероприятиях замену водопроводных сетей на трубы ПХВ, установку частотных регуляторов и приборов учета подаваемой воды.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета воды – 30 процентов.

Главными целями мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению водопроводных сетей являются обеспечение сельского населения питьевой водой в соответствии с требованиями законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии населения, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения и водоотведения   позволит достичь следующих результатов:

- Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и водоотведения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфорности проживания

- Технологические результаты - снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.

5.6. Оценка экономической эффективности мероприятий.

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей мере на основе данных администрации Шарашенского сельского поселения. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить

по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Таким образом, представленные расчеты в данном разделе следует воспринимать, как укрупненные.

Эффективность этого раздела характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доступности.

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотров технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Затраты на реализацию программы развития водоснабжения Шарашенского сельского поселения Алексеевского района определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.

Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности услуг водоснабжения в Шарашенском сельском поселении включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса на период регулирования 2021-2030 гг. Основными источниками финансирования являются бюджет Шарашенского сельского поселения. Так же предусматривается участие областного бюджета до 30% от затрат и средств инвесторов на реализацию мероприятий. Таким образом, представленные расчеты в данном разделе следует воспринимать, как укрупненные. Эффективность этого раздела характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доступности.

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотров технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Затраты на реализацию программы развития водоснабжения Шарашенского сельского поселения Алексеевского района определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих  мероприятий.

Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности услуг водоснабжения в Шарашенском сельском поселении включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2021-2030 гг. Основными источниками финансирования являются бюджет Шарашенского сельского поселения. Так же предусматривается участие областного бюджета до

30 % от затрат и средств инвесторов на реализацию мероприятий.

.

- Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО.

6.1. Общие положения.

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному закону от 24 июня 1998г. №89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения и сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Шарашенского сельского поселения Алексеевского муниципального района.

Очистка территории поселения – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

На территории Шарашенского сельского поселения Алексеевского муниципального района размещено 10 контейнерных площадок.

Система утилизации ТБО на территории Шарашенского сельского поселения:            -  заключен 1 договор с юридическим лицом на вывоз ТКО с контейнерных площадок.

6.2. Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО.  Характеристика технологического процесса и техническое  состояние оборудования.

таблица

| Тип объекта | Год пуска в экспл-ю | Кол-во площадок. | Объем накоп-й ТБО за 2020 г. тыс. м3 | Тип отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнерная площадка | 2019 | 10 | 2,7 | ТБО |

6.3.  Потребители.

Потребителями данной услуги являются:

- население Шарашенского сельского поселения; - юридические лица и индивидуальные предприниматели; - муниципальные учреждения.

Вывоз ТБО производит АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

6.4. Проблемы эксплуатации объектов в разрезе:

надежность, качество, экологические требования.

Проблемы эксплуатации участков временного хранения сводится к следующему:

- не проводится мониторинг состояния окружающей среды в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

- значимым мероприятием, способствующим улучшению экологической обстановки и здоровью жителей, ликвидация несанкционированных свалок. На территории сельского поселения несанкционированных свалок нет.

6.5. Перечень мероприятий.

В целях повышения эффективности системы санитарной очистки поселения от ТБО необходимо включить в проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры следующие мероприятия:

- ликвидировать несанкционированные свалки на территории Солонцовского сельского поселения, что позволит снизить негативную нагрузку на окружающую среду.

- очистка территории сельского поселения от мусора, вывоз отходов на места временного размещения ТБО.

____________________________________________